## PT200_Table
온도센서(PT200)
| temp | Ohm | Volt(mv) |  | volt(mv) | 1bit | adc | TEMP_GAP
| -40 | 169.18 | 84.99 | 3.43 | 0.08499 | 0.000806 | 105.4467 | 4.2556
| -39 | 169.96 | 88.42 | 3.43 | 0.08842 | 0.000806 | 109.7022 | 4.2556
| -38 | 170.73 | 91.85 | 4.51 | 0.09185 | 0.000806 | 113.9578 | 5.5955
| -37 | 171.51 | 96.36 | 2.5 | 0.09636 | 0.000806 | 119.5533 | 3.1017
| -36 | 172.28 | 98.86 | 3.56 | 0.09886 | 0.000806 | 122.6551 | 4.4169
| -35 | 173.06 | 102.42 | 3.54 | 0.10242 | 0.000806 | 127.072 | 4.3921
| -34 | 173.83 | 105.96 | 3.56 | 0.10596 | 0.000806 | 131.464 | 4.4169
| -33 | 174.6 | 109.52 | 3.62 | 0.10952 | 0.000806 | 135.8809 | 4.4913
| -32 | 175.38 | 113.14 | 4.65 | 0.11314 | 0.000806 | 140.3722 | 5.7692
| -31 | 176.15 | 117.79 | 2.52 | 0.11779 | 0.000806 | 146.1414 | 3.1266
| -30 | 176.92 | 120.31 | 3.64 | 0.12031 | 0.000806 | 149.268 | 4.5161
| -29 | 177.7 | 123.95 | 3.61 | 0.12395 | 0.000806 | 153.7841 | 4.4789
| -28 | 178.47 | 127.56 | 3.61 | 0.12756 | 0.000806 | 158.263 | 4.4789
| -27 | 179.24 | 131.17 | 3.62 | 0.13117 | 0.000806 | 162.7419 | 4.4913
| -26 | 180.01 | 134.79 | 3.61 | 0.13479 | 0.000806 | 167.2333 | 4.4789
| -25 | 180.78 | 138.4 | 3.67 | 0.1384 | 0.000806 | 171.7122 | 4.5533
| -24 | 181.56 | 142.07 | 3.63 | 0.14207 | 0.000806 | 176.2655 | 4.5037
| -23 | 182.33 | 145.7 | 3.63 | 0.1457 | 0.000806 | 180.7692 | 4.5037
| -22 | 183.1 | 149.33 | 3.63 | 0.14933 | 0.000806 | 185.273 | 4.5037
| -21 | 183.87 | 152.96 | 3.63 | 0.15296 | 0.000806 | 189.7767 | 4.5037
| -20 | 184.64 | 156.59 | 3.63 | 0.15659 | 0.000806 | 194.2804 | 4.5037
| -19 | 185.41 | 160.22 | 3.63 | 0.16022 | 0.000806 | 198.7841 | 4.5037
| -18 | 186.18 | 163.85 | 3.64 | 0.16385 | 0.000806 | 203.2878 | 4.5161
| -17 | 186.95 | 167.49 | 3.63 | 0.16749 | 0.000806 | 207.804 | 4.5037
| -16 | 187.72 | 171.12 | 3.64 | 0.17112 | 0.000806 | 212.3077 | 4.5161
| -15 | 188.49 | 174.76 | 3.64 | 0.17476 | 0.000806 | 216.8238 | 4.5161
| -14 | 189.26 | 178.4 | 3.64 | 0.1784 | 0.000806 | 221.34 | 4.5161
| -13 | 190.03 | 182.04 | 3.59 | 0.18204 | 0.000806 | 225.8561 | 4.4541
| -12 | 190.79 | 185.63 | 3.64 | 0.18563 | 0.000806 | 230.3102 | 4.5161
| -11 | 191.56 | 189.27 | 3.17 | 0.18927 | 0.000806 | 234.8263 | 3.933
| -10 | 192.33 | 192.44 | 4.12 | 0.19244 | 0.000806 | 238.7593 | 5.1117
| -9 | 193.1 | 196.56 | 3.64 | 0.19656 | 0.000806 | 243.871 | 4.5161
| -8 | 193.87 | 200.2 | 3.6 | 0.2002 | 0.000806 | 248.3871 | 4.4665
| -7 | 194.63 | 203.8 | 3.64 | 0.2038 | 0.000806 | 252.8536 | 4.5161
| -6 | 195.4 | 207.44 | 3.65 | 0.20744 | 0.000806 | 257.3697 | 4.5285
| -5 | 196.17 | 211.09 | 3.64 | 0.21109 | 0.000806 | 261.8983 | 4.5161
| -4 | 196.94 | 214.73 | 3.6 | 0.21473 | 0.000806 | 266.4144 | 4.4665
| -3 | 197.7 | 218.33 | 3.65 | 0.21833 | 0.000806 | 270.8809 | 4.5285
| -2 | 198.47 | 221.98 | 3.6 | 0.22198 | 0.000806 | 275.4094 | 4.4665
| -1 | 199.23 | 225.58 | 3.65 | 0.22558 | 0.000806 | 279.8759 | 4.5285
| 0 | 200 | 229.23 | 3.65 | 0.22923 | 0.000806 | 284.4045 | 4.5285
| 1 | 200.77 | 232.88 | 3.61 | 0.23288 | 0.000806 | 288.933 | 4.4789
| 2 | 201.53 | 236.49 | 3.65 | 0.23649 | 0.000806 | 293.4119 | 4.5285
| 3 | 202.3 | 240.14 | 3.6 | 0.24014 | 0.000806 | 297.9404 | 4.4665
| 4 | 203.06 | 243.74 | 3.66 | 0.24374 | 0.000806 | 302.4069 | 4.5409
| 5 | 203.83 | 247.4 | 3.6 | 0.2474 | 0.000806 | 306.9479 | 4.4665
| 6 | 204.59 | 251 |  | 0.251 | 0.000806 | 311.4144
| . | [6 empty] | 205.9677 | 4.4776
.
.
.
.
.
| 20 | 215.27 | 301.76 | 3.61 | 0.30176 | 0.000806 | 374.3921 | 4.4789
| 21 | 216.03 | 305.37 | 3.62 | 0.30537 | 0.000806 | 378.871 | 4.4913
| 22 | 216.79 | 308.99 | 3.62 | 0.30899 | 0.000806 | 383.3623 | 4.4913
| 23 | 217.55 | 312.61 | 3.62 | 0.31261 | 0.000806 | 387.8536 | 4.4913
| 24 | 218.31 | 316.23 | 3.62 | 0.31623 | 0.000806 | 392.3449 | 4.4913
| 25 | 219.07 | 319.85 | 3.62 | 0.31985 | 0.000806 | 396.8362 | 4.4913
| 26 | 219.83 | 323.47 | 3.62 | 0.32347 | 0.000806 | 401.3275 | 4.4913
| 27 | 220.59 | 327.09 | 3.62 | 0.32709 | 0.000806 | 405.8189 | 4.4913
| 28 | 221.35 | 330.71 | 3.63 | 0.33071 | 0.000806 | 410.3102 | 4.5037
| 29 | 222.11 | 334.34 | 3.62 | 0.33434 | 0.000806 | 414.8139 | 4.4913
| 30 | 222.87 | 337.96 |  | 0.33796 | 0.000806 | 419.3052
.
.
.
.
.
.
.
.
| 100 | 275.4 | 590.15 |  | 0.59015 | 0.000806 | 732.196 | 4.4417
| 101 | 276.14 | 593.73 |  | 0.59373 | 0.000806 | 736.6377 | 4.4417
| 102 | 276.88 | 597.31 |  | 0.59731 | 0.000806 | 741.0794 | 4.4913
| 103 | 277.63 | 600.93 |  | 0.60093 | 0.000806 | 745.5707 | 4.4417
| 104 | 278.37 | 604.51 |  | 0.60451 | 0.000806 | 750.0124 | 4.4417
| 105 | 279.11 | 608.09 |  | 0.60809 | 0.000806 | 754.4541
| 106 | 279.85
| 107 | 280.59
| 108 | 281.33
| 109 | 282.07 | [6 empty] | 0.000806 | 560 | 0.45136
| 110 | 282.81
.
.
| 170 | 326.79 | 840.24 | 3.52 | 0.84024 | 0.000806 | 1042.4814 | 4.3672
| 171 | 327.51 | 843.76 | 3.58 | 0.84376 | 0.000806 | 1046.8486 | 4.4417
| 172 | 328.24 | 847.34 | 3.53 | 0.84734 | 0.000806 | 1051.2903 | 4.3797
| 173 | 328.96 | 850.87 | 3.58 | 0.85087 | 0.000806 | 1055.67 | 4.4417
| 174 | 329.69 | 854.45 | 3.53 | 0.85445 | 0.000806 | 1060.1117 | 4.3797
| 175 | 330.41 | 857.98 | 3.58 | 0.85798 | 0.000806 | 1064.4913 | 4.4417
| 176 | 331.14 | 861.56 | 3.53 | 0.86156 | 0.000806 | 1068.933 | 4.3797
| 177 | 331.86 | 865.09 | 3.58 | 0.86509 | 0.000806 | 1073.3127 | 4.4417
| 178 | 332.59 | 868.67 | 3.54 | 0.86867 | 0.000806 | 1077.7543 | 4.3921
| 179 | 333.31 | 872.21 | 3.58 | 0.87221 | 0.000806 | 1082.1464 | 4.4417
| 180 | 334.04 | 875.79 |  | 0.87579 | 0.000806 | 1086.5881
.
.
| 200 | 348.46 | 946.7 |  | 0.9467 | 0.000806 | 1174.5658 | 4.4045
| 201 | 349.18 | 950.25 |  | 0.95025 | 0.000806 | 1178.9702 | 4.4045
| 202 | 349.9 | 953.8 |  | 0.9538 | 0.000806 | 1183.3747 | 4.4045
| 203 | 350.62 | 957.35 |  | 0.95735 | 0.000806 | 1187.7792 | 4.3424
| 204 | 351.33 | 960.85 |  | 0.96085 | 0.000806 | 1192.1216 | 4.4045
| 205 | 352.05 | 964.4 |  | 0.9644 | 0.000806 | 1196.5261 | 4.4045
| 206 | 352.77 | 967.95 |  | 0.96795 | 0.000806 | 1200.9305
| 207 | 353.49
| 208 | 354.2
| 209 | 354.92
| 210 | 355.64
.
.
.
| 300 | 419.18 | 1300
| 301 | 419.88
| 302 | 420.57 | 1310
| 303 | 421.27
| 304 | 421.96
| 305 | 422.65 | 1320
| 306 | 423.35
| 307 | 424.04
| 308 | 424.74
| 309 | 425.43
| 310 | 426.12
.
.
.
.
| 400 | 485.56 | 1630
| 401 | 488.23 | 1650
| 402 | 488.9 | 1650
| 403 | 489.58
| 404 | 490.25
405
406
407
408
409
410